MTR4, digitální termostat s transformátorovou regulací pro odtah/ přítah
Tento digitální termostat je především určený pro regulaci otáček zejména motorů/ ventilátorů (odtah/ přítah teplého nebo studeného vzduchu) podle nastavené hodnoty v °C. TERMOSTAT slouží pro spínání nebo regulaci spotřebičů v závislosti na teplotě. Přístroj reguluje otáčky motoru/ ventilátoru v 5 rychlostech podle teploty vzduchu. U tohoto termostatu si můžete zvolit pro každý stupeň jinou teplotu. Režim ovládání dovoluje jak automatický tak i manuální provoz, při manuálním provozu lze regulovat otáčky již od 0°C. Transformátorový regulátor je vhodný všude tam, kde klasický regulátor selhal, např. u motorů, které při regulaci zvyšují hlučnost. Nastavitelná teplota 0° až 80°C, Nastavitelná hystereze 1° až 10°C. Signalizace při překročení mezních hodnot, nastavené pro teploty nad +120°C, pod -20°C. MTR4 je určený pro maximální zátěž motoru/ ventilátoru 500W.
Přehledný 2 řádkový LCD displej Vás informuje současně o teplotě a aktuální rychlosti motoru. Procesor hlídá neustále vstupy, výstupy, spojení s čidlem a v případě nutnosti signalizuje chybu opticky a navíc akusticky. Záloha nastavení. Teplotu snímá přesné a spolehlivé digitální čidlo DALLAS, informace předává přes kabelové prodloužení 1,5 metru.
instalace:
Čidlo na kabelu může snímat teplotu v jiném prostoru nebo v rozvodu vzduchu než je umístěný přístroj. V prostoru doporučujeme umístit čidlo cca. 1,5m. nad zemí na místo s dobrou cirkulací vzduchu, čidlo neumisťovat v blízkosti tepelných zářičů.
hystereze:
teplotní rozdíl nebo setrvačnost, kdy přístroj sepne a vypne
topení - např. pokud je hystereze 1°C, požadovaná teplota 20°C, termostat vypne při 21°C a znovu sepne při 20°C
chlazení - např. pokud je hystereze 1°C, požadovaná teplota 20°C, termostat vypne při 19°C a znovu sepne při 20°C

MENU MTR4
stránkování a změna hodnot- tlačítko + -
výběr a potvrzení- tlačítko SET
každá stránka v menu je očíslovaná, kvůli lehčí orientaci

pro vstup do MENU stiskněte na 3 sekundy současně SET
pro manuální provoz “(AUTOMAT)“ stiskněte na 3 sekundy současně + a -

-1- nastaveni TEPLOTY- zvolte pro změnu nastavení teploty u jednotlivých rychlostí
-1/1- nast. TEPLOTU 1 rychlost- upravte teplotu pro 1. rychlost
-1/2- nast. TEPLOTU 2 rychlost- upravte teplotu pro 2. rychlost
-1/3- nast. TEPLOTU 3 rychlost- upravte teplotu pro 3. rychlost
-1/4- nast. TEPLOTU 4 rychlost- upravte teplotu pro 4. rychlost
-1/5- nast. TEPLOTU 5 rychlost- upravte teplotu pro 5. rychlost
-1/6- zpet do MENU- zpátky do hlavního menu
-2- nastaveni HYSTEREZE- zvolte pro změnu teplotní setrvačnosti termostatu
-2/1- nastavete HYSTEREZI- upravte teplotní setrvačnost termostatu
-2/2- zpet do MENU- zpátky do hlavního menu
-3- ulozit a odchod z MENU- uložení nastavení a opuštění menu

technické údaje MTR4:
napájení - 230V AC 50Hz
maximální zátěž - 500W (2,12A)
čidlo teplotní - digitální
kalibrované - od výrobce DALLAS
délka čidla - 1,5 metru
velikost čidla - 50x 36x 15mm
LCD displej - 2 řádky
ovládací tlačítko - 3x (+ - SET)
výstup - transformátorový regulátor (1 až 5 stupňů)
volba - automat/ manuál (regulace otáček od 0°C)
rozsah teploty - 0° až 100°C
pracovní teplota čidla - 0° až 80°C
hystereze teploty - 1° až 10°C
tolerance teploty +-0,25°C
mezní hodnoty - pevně nastavené, nad +120°C a pod -20°C
regululace otáček - 1 až 5 stupňů, nastavitelná teplota pro každý stupeň
regulace výstupního napětí 1. 81V, 2. 104V, 3. 134V, 4. 180V, 5. 230V
záloha dat - 35let
ochrana - tepelná, elektronická
menu - české (na přání Germany, English, Spain)
jištěno pojistkou
přívodní šňůra s vidlicí - 3 metry
montáž - stěna/ povrch (držáky)
celková váha - 3170 gramů
velikost - 291 délka, šířka 241, výška 88mm
pracovní teplota -20° až 70°C
pracovní vlhkost - 0% až 90%RH (nekondenzační)
skladovací teplota - 0° až 45°C
krytí - IP44
krabice - ABS
RoHS

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.