VT20, digitální záznamník teploty + vlhkosti + displej (datalogger USB)
Teploměr slouží k měření a zobrazení teploty. Vlhkoměr zase měří a zobrazuje vlhkost. Kompaktní USB datalogger nebo také záznamník s vysokým krytím IP67. Hodnoty jsou zobrazeny na LCD displeji. Záznamník ukládá v přesně nastavený čas teplotu a vlhkost do paměti. Napájen je vlastní lithijovou baterií pro dlouhodobý provoz. Všechny naměřené hodnoty jsou zobrazeny na přehledném LCD displeji ukázujou teplotu °C/ °F, vlhkost %RH, hodiny, stav baterie a zaplnění paměti. Interní paměť má k dispozici až 20 736 paměťových míst pro teplotu a vlhkost. Zvolte si správný interval záznamu hodnot v rozmezí od 8 sekund až 4 hodin, ukládání tak můžete prodloužit i na několik let. Nastavitelné měření ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
Po připojení k počítači (PC, OS, Win Vista, Win XP, Win 7, Win 10) přes USB rozhranní, naměřené hodnoty uložíte a pomocí softwaru graficky vyhodnotíte nebo dále zpracujete (grafy, záznamy...). Nastavování záznamu přes počítač nebo pomocí jen 3 tlačítek.
Dataloger se umístí na zeď nebo na plochu. Záznamník teploty a vlhkosti vhodný pro chovatelství, potravinářství, průmysl, školství, vědu, výzkum, stavebnictví. Správná teplota a vlhkost určitě zamezí škodám na Vašem zdraví, majetku, zvířatech, nebo plodinách.

využití záznamníku teploty a vlhkosti pro monitorování teploty a vlhkosti:
teploměr a vlhkoměr do bytu, pokoje, pracovny, skladu, provozovny, opravny, dílny, archivu, sušárny, půdy, sklepa, stodole, půdy, vinotéky, humidor, přístroje/ stroje, rozvaděče, lodě, karavanu, zahrady, květinářství, skleníku, pařníku, parkoviště, garáže, terária, líhně, stáje
technické údaje záznamníku teploty a vlhkosti VT20:
umístění - zeď/ plocha
hodiny - ano
zobrazení teploty, vlhkosti - °C/ °F, °RH
rozsah měření teploty -40° až +60°C
rozsah měření vlhkosti - 10% až 99%RH (relativní vlhkost)
přesnost teplota +-1°C při 0° až 50°C
přesnost vlhkost +-4%RH při 20% až 80%RH
rozlišení - 0,1°C, 1%RH
paměť teplota/ vlhkost - 20 736 měření
interval měření - 8 sekund až 4 hodiny
indikace stavu baterie - ano
indikace stavu paměti - ano
připojení - USB
operační systém - PC, OS, Win Vista, Win XP, Win 7, Win 10
software - CD
připojení - USB kabel
napájení - 3V lithiová baterie (CR 2032)
velikost čísel - 10mm, 5mm
velikost displeje - 52mm x 32mm
velikost - 65x 95x 15mm
krytí - IP67
celková váha - 185 gramů

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.