VT23, digitální teploměr vpichovací
Digitální vpichovací teploměr nebo také thermometr slouží k měření a zobrazení teploty. Všechny naměřené hodnoty jsou zobrazeny na přehledném LCD displeji. Rozsah měření teploty -50° až 300°C. Zobrazení teploty v °C nebo °F. Přístroj má teplotní sondu pro hloubkové měření teploty dlouhé 14,8cm. Přístroj se sám vypne. Zobrazení minimálních a maximálních hodnot. Funkce HOLD zastaví naměřenou hodnotu na ukazateli teploměru. Vodotěsné provedení těla i sondy. Napájení přístroje zajišťuje knoflíková baterie. Správná teplota a vlhkost určitě zamezí škodám na Vašem zdraví, majetku, zvířat nebo plodinách.
využití vpichovacího teploměru:
teploměr do tepelně upraveného pokrmu, potravin, kapalin, sypkých, porézních materiálů, obilí, ječmene, kakaové boby, bavlny, alkoholu, vína, tabáku, vody, alkoholu, oleje...
technické údaje vpichovacího teploměru VT23:
zobrazení teploty - °C/ °F
záznam - minimální/ maximální hodnoty
rozsah měření teploty -50° až 300°C (-58° až 572°F)
přesnost teplota +-1°C
rozlišení - 0,1°C
frekvence snímání - 3 sekundy
funkce HOLD - zastaví naměřenou hodnotu
velikost sondy - průměr 4, délka 148mm
teplotní čidlo - vodotěsné
funkce - auto OFF (po 10 minutách)
napájení - 1x baterie knoflíková AG13
velikost čísel - 10mm
velikost displeje - 28x 11mm
velikost - průměr 21x 240mm
celková váha - 50 gramů
Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.
Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.
Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.